Kūdikių ir nėščiųjų šulinių vandens ištyrimu rūpinasi visuomenės sveikatos specialistai
Pasaulio sveikatos organizacijos dokumente ,,Sveikata visiems 21-ame amžiuje“ nurodoma, kad Europos regione apie 100 mln. Žmonių trūksta sveiko, vamzdynais tiekiamo vandens. Dėl mikrobais užkrėsto geriamojo vandens bei vandens užteršto nitratais, pesticidais ir kitais chemikalais kyla ūmių ligų protrūkiai. Šios problemos aktualios didesnėje rytinėje Europos regiono dalyje. Labai svarbu vandens kokybė kūdikiams ir būsimoms mamoms. 

Vykdant LR sveikatos apsaugos ministro 2002-05-30 įsakymą Nr. 250 ,,Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos“ nurodymus, 2009m.  per devynis mėnesius Kėdainių rajone ištirta 51 šulinio vanduo, kurį  naudoja nėščiosios ir kūdikiai. Cheminei taršai nustatyti  buvo tiriama  nitritų, nitratų ir amonio kiekis.  Padidintas nitratų kiekis buvo nustatytas 33 –uose (64proc.) iš 51 tirto šulinio. Padidintas amonio kiekis buvo nustatytas 5(9,8 proc.) šuliniuose, iš Gudžiūnų, Truskavos ir Vilainių seniūnijų.
Mikrobiologinei taršai įvertinti buvo tiriama žarninių lazdelių ir enterokokų kiekiai. Žarninių lazdelių nustatyta kas ketvirtame šulinyje, o žarninis enterokokas rastas 34 –iuose (66proc.) tirtų šulinių vandenyse.

Ištyrus Dotnuvos seniūnijoje 5 šulinius, tik 1 buvo nustatytas per didelis nitratų kiekis. Josvainių seniūnijoje iš 7 tirtų šulinių 4- iuose rastas per didelis nitratų kiekis.
 Kėdainių mieste iš tirtų 7 šulinių , 6-iuose buvo nustatytas viršijantis normą-50mg/l nitratų kiekis. Miesto gyventojai nedideliuose sklypuose turi įsirengia šiltnamius , augina daržoves ir naudojamos azotinės trąšos patenka į paviršinius šulinių vandenis, nes šuliniai įrengti nesilaikant saugaus atstumo.
Didžiausias nitratų kiekis 230, 0 mg./l nustatytas viename Kėdainių Janušavos gatvės šulinyje ir leidžiamą normą -50 mg./ l viršijo 4,5 karto. Mažiausias nitratų kiekis rastas Surviliškio šulinių vandenyje, kuomet nitratų nustatyta  tik 1,4mg/l ir  11,2 mg./l  .Vandens kokybė vertinama pagal HN 24:2003

 ,, Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 
Jei šulinių vanduo neatitinka higienos normų reikalavimų, jo negalima vartoti ir būtina apsirūpinti geros kokybės geriamuoju vandeniu. Kūdikių jautrumas nitratams nevienodas. Jautriausi yra kūdikiai iki 3 mėnesių amžiaus. Gerti nitratais ar nitritais užterštą vandenį pavojinga ir nėščiosioms. Nitratai organizme virsta nitritais, kurie susijungia su kraujo baltymu hemoglobinu ir sudaro methemoglobiną, kuris negali pernešti į audinius deguonies, todėl audiniuose vystosi deguonies badas. Kūdikių apsinuodijimas nitratais ir nitritais vadinamas methemoglobinemija arba ,,pamėlusių kūdikių „ sindromu. Kūdikiams atsiranda pykinimas, vėmimas, dusulys, pamėlsta oda ir gleivinės. Sunkiais atvejais atsiranda traukuliai, kūdikis gali mirti. Tuomet būtina kuo greičiau kviesti greitąją pagalbą. 

,,Pamėlusių kūdikių“ sindromas dažniausiai atsiranda vaikams, kurių mamos kūdikių nemaitina krūtimi ir maistui ruošti naudoja  nitratais užterštą šachtinių šulinių vandenį. Būtina žinoti ir prisiminti, kad, virinant vandenį, nitratai nesunaikinami, o priešingai – jų koncentracija vandenyje padidėja, nes virimo metu išgaruoja dalis vandens. Nitratai ypatingai pavojingi naujagimiams ir pirmų mėnesių kūdikiams, todėl mamos, nemaitinančios krūtimi, o gaminančios maistą iš sausų mišinių, turi būti įsitikinusios, kad naudojamas vanduo yra saugus ir mažylių maisto ruošimui turėtų pirkti fasuotą vandenį arba naudoti vandentiekio tiekiamą vandenį. Taip pat negalima pieno mišinių ar kitų baltyminių produktų laikyti kambario temperatūroje, nes esama nitratų ir nitritų koncentracija gali pasikeisti t.y. padidėti.

Vanduo visada bus užterštas, jeigu jis į šulinį tekės iš tręšiamų daržų ir laukų, iš tvarto ar teršiamo kiemo, todėl kasti šulinį reikia aukštesnėje vietoje, nuo kurios galėtų lengvai nutekėti polaidžio ir lietaus vanduo. Aplink šulinį visada paliekama 5 metrų spindulio netręšiama pievelė – svarbiausioji šulinio sanitarinės apsaugos zona.

Visos besilaukiančios kūdikių moterys, apsilankiusios gydytojo akušerio, bendrosios praktikos gydytojo kabinete turi informuoti specialistus ar naudoja šulinio vandenį. Visuomenės sveikatos specialistai, gavę informaciją ir adresus patys paima vandens mėginius, pristato į laboratoriją ir apie tyrimų rezultatus informuoja gydytojus ir vartotojus.

       Ona Šulcienė
Kauno visuomenės sveikatos centro                               

Kėdainių skyriaus vedėja 
